附件1

DB61

陕西省地方标准

DB61/T XXX—XXXX

乡镇（街道）便民服务中心服务规范

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX- XX - XX实施

陕西省市场监督管理局   发布

目  次

前言............................................................................II

1  范围..........................................................................1

2  规范性引用文件................................................................1

3  术语和定义....................................................................1

4  规划设计......................................................................1

5  功能布局......................................................................2

6  服务窗口......................................................................3

7  设施设备......................................................................3

8  标识标牌......................................................................4

9  数字化建......................................................................4

10  互联网政务服务平台...........................................................5

附录A（资料性）  乡镇（街道）便民服务中心牌匾参考图样............................6

附录B（资料性）  陕西政务服务LOGO标识图样........................................7

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规则起草

本文件由汉阴县行政审批服务局提出并归口。

本文件主要起草单位：安康市行政审批服务局、安康市汉阴县行政审批服务局、旬阳市行政审批服务局、汉中市洋县行政审批局、榆林市定边县行政审批局、宝鸡眉县行政审批局、韩城市行政审批服务局。

本文件主要起草人：张玲玲、巨亮、李斌、王小龙、康文军、吴涛、王韩光、徐德松、刘梅、刘丹、徐小锋、饶润润、王思琪、李莎、张红霞。

本文件由汉阴县行政审批服务局负责解释。

本文件首次发布。

联系信息如下：

单位：汉阴县行政审批服务局

电话：0915-5214416

地址：陕西省安康市汉阴县城关乡镇长乐路17号

邮编：725100

- 乡镇（街道）便民服务中心服务规范

1  范围

本文件规定了乡镇（街道）便民服务中心建设的规划设计、功能布局、服务窗口、设施设备、标识标牌、数字化建设、互联网政务服务平台。

本文件适用于乡镇（街道）便民服务中心的建设。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T32170.1-2015  政务服务中心标准化工作指南第1部分:基本要求

GB/T32169.1-2015  政务服务中心运行规范第1部分:基本要求

DB61/T1121-2018   政务服务中心建设规范

GB 25201  建筑消防设施的维护管理

GB 50016  建筑设计防火规范

GB 50033  建筑采光设计标准

GB 50034  建筑照明设计标准

GB 50116  火灾自动报警系统设计规范

GB 50140  建筑灭火器配置设计规范

GB 50222  建筑内部装修防火设计规范

GB 50763  无障碍设计规范

GB 50068  建筑结构可靠度设计统一标准

GB/T 50312 综合布线系统工程验收规范

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

乡镇(街道)便民服务中心  township(street)convenient service center

集中办理本乡镇(街道)和上级政府部门授权的政务服务事项和便民服务事项,并提供帮办、代办、咨询等便民服务的综合性服务机构，是政务服务向基层延伸的主要形式，以下简称:便民服务中心。

4  规划设计

4.1  选址

乡镇（街道）便民服务中心选址应符合地域规划要求，宜选在交通便利、公共设施较完善的位置，并综合考虑停车等配套设施。

4.2  建筑结构

按GB 50068的要求，政务服务中心建筑结构的安全等级应为二级或二级以上。

4.3 建筑面积

乡镇（街道）便民服务中心面积应结合乡镇（街道）企业群众办事服务需求实际，宜为50-200㎡。

4.4  外观及标识

4.4.1  便民服务中心主体建筑外观应简朴、整洁、庄重大方。

4.4.2  名称统一为“XX县XX乡镇（街道）便民服务中心”，字体统一为白底黑色“标宋”，标识牌为长方形铜牌 (40cmX60cm)（附录A），悬挂在办公场所外显著位置。

示例：汉阴县涧池镇便民服务中心

4.4.3  便民服务中心应按照陕西省人民政府办公厅《关于统一全省政务服务形象标识和实体大厅名称的通知》加入陕西省政务服务形象标识（logo）（附录B）。

5  功能布局

5.1 室外

5.1.1   入口宜实行人车分流。

5.1.2 应设置停机动车、非机动车停车区域及无障碍停车位。

- 5.2 室内

5.2.1  室内宜划分包括但不限于以下功能区域：

——咨询导办区：帮助服务对象获得所需办理政务服务事项的相关信息，引导其到达整齐的功能 区域；

——自助服务区：为服务对象提供电脑、自助终端等设施设备，供其自主办理；

——综合受理区：由工作人员为服务对象提供综合受理、统一出件等服务；

——信息公开区：提供政府信息查询、信息公开申请等服务；

——便民服务区：为服务对象提供填表、休息、阅读等便民服务，包括填表区、等候区、 洗手间等；

——办公后勤区：管理机构开展日常工作，包括管理办公室、会议室、档案室。

5.2.3   咨询导办区应位于便民服务中心入口处。有多个入口的，可选择在主要入口设置咨询导办

区。

5.2.4   信息公开区宜设置在醒目位置。

5.2.5   便民服务区布局应考虑群众需求、大厅结构等要求，科学合理设置相关便民服务设施。

- 6 服务窗口

6.3.1   窗口数量应根据大厅建筑面积合理设置。

6.3.3   宜设置“办不成事”反映窗口。

- 7   设施设备

7.1  基础设施

7.1.1  应尽量采用自然光，采光不足的，应配置与其场所规模相适应的照明设施。室内照明应符合 GB50034 及节能环保要求，并配备应急照明系统，提供不间断电源。

7.1.2  应配置空气调节系统，并应符合节能环保要求。

7.1.3  应配备满足电子政务服务要求的网络通讯设施，并按 GB/T 50312 的要求布线

7.1.4  应按《中华人民共和国消防法》、G 50016 和 GB 5010 的要求，结合场所的火灾类别和危险级别配置消防设施，安装防火灭火系统，设置紧急逃生通道等，并按照GB 25201 的要求进行定期检查和日常维护保养。

7.2  服务设施

7.2.1  应配置工作所需的计算机、打印机、电话、高拍仪、身份证读卡器、数量适宜的网络接口、电源插座。

7.2.2  工作台面高度宜为75cm～95cm，宽度为60cm～85cm。

7.2.3  应配置评价器、意见箱（簿），便签纸、可拉笔等服务对象办事所需的文具用品。

7.2.4  应在醒目处公布监督投诉电话。

7.2.5  应配备数量适宜的桌椅、资料柜、档案柜、物品柜等办公家具。

7.2.6  宜配置饮水机、报刊栏、充电台、轮椅、雨伞、急救箱等便民服务设施，并摆放一定数量的盆栽植物，保持大厅干净整洁。

7.2.7 办公设备型号、颜色宜统一，各区域建议配置设备见表1。

表1 设备配置表

| 区域 | 设施设备 |
| --- | --- |
| 咨询导办区 | 导办台、椅子、电话 |
| 自助服务区 | 自助一体机、电脑等 |
| 综合受理区 | 办公桌(受理台)、椅子、电脑、键盘、鼠标、打印机、高拍仪、评价器等 |
| 信息公开区 | 信息宣传栏、电脑等 |
| 便民服务区 | 填单台、等候椅、冷热饮水设备、急救医药箱等 |
| 办公后勤区 | 办公桌椅、电脑、键盘、鼠标、档案柜、网络服务器、监控服务器、空调等 |

- 8   标识标牌

8.1  导向指引

8.1.1应设置服务区域指引和服务场所导向系统。各类标识标牌设置应安全、醒目、相互协调、易于识别。包括:

--位置标志:

--导向标志:

--信息板:

--示意图。

8.1.2 应设置其他告知性标志，包括但不限于:无障碍设施、公共设施等标志。

8.1.3 公共信息图形符号应符合GB/T10001.1的要求，导向系统的设置应符合GB/T15566.1的要求,导向要素的设计应符合GB/T20501.1、GB/T20501.2、GB/T20501.3和GB/T 20501.6的要求。

8.2 公示牌

8.2.1 应在服务场所主入口醒目位置设置工作时间公示牌。

8.2.2应设置政务服务公示栏，公示内容包括窗口号、部门名称、服务事项名称等。

8.3 窗口标识牌

服务窗口应设置吊牌或电子显示屏，内容包括窗口号、部门名称等，标识牌应一目了然，方便群众办事。

8.4 警示类标志

8.4.1 消防安全标志应符合GB13495.1的要求，颜色应符合GB2893.1的要求，设置应符合 GB15630的要求。

8.4.2 疏散指示标志应醒目、无遮拦，疏散通道、疏散楼梯、安全出口应保持通畅。

- 9 数字化建设

9.1 便民服务中心网络应按照入驻事项接入政务内网、互联网等，政务专网应与互联网事项逻辑隔离。

9.2  应设置覆盖服务区域的便民无线网络。

9.3  网络与终端应具备计算机病毒和网络攻击防护能力，符合GB/T 25058 要求。

10  互联网政务服务平台

10.1 平台建设

应按DB61/T1125-2018、DB61/T1126-2018、DB 61/T 1127-2018的要求接入陕西省政务服务网平台。

附   录  A

（资料性附录）

乡镇（街道）便民服务中心牌匾参考图样

图A.1  乡镇（街道）便民服务中心牌匾图样

附   录  B

（资料性附录）

陕西政务服务LOGO标识图样

1.

2.

3.

图B.1  陕西政务服务LOGO标识图样

参  考  文  献

[1]《国务院办公厅关于印发进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、 一门、 一次” 改革实施方案的通知》（国办发〔2018〕45号）

[2]  陕西省人民政府办公厅关于印发《陕西省实体政务大厅管理暂行办法》（陕政办发〔2018〕73号）

[3]  陕西省人民政府办公厅《关于统一全省政务服务形象标识和实体大厅名称的通知》2019年

[4]  陕西省人民政府办公厅《关于深入推进市县两级相对集中行政许可权改革的通知》（陕政办函〔2019)160号）

[5]  国务院《关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5号）

[6]  陕西省人民政府办公厅《关于印发加快推进政务服务标准化规范化便利化大力提升“秦务员”政务服务能力实施方案的通知》(陕政办发〔2023〕1号)