《饮用水水源保护区划分及数据处理技术规范》（征求意见稿）

陕西地方标准编制说明

陕西省环境调查评估中心

2025年3月

目  录

1	项目背景	1

1.1 任务来源	1

1.2 目的意义	1

1.3 工作过程	2

2	标准制订的必要性分析	3

2.1 规范性管理的需要	3

2.2 现代化治理体系的需要	4

2.3 数据融合共享的需要	4

3	国内外相关标准情况的研究	4

3.1 主要国家、地区及国际组织相关标准情况的研究	4

3.2 国内标准情况的研究	5

3.3 本规范与国内外相关方法标准规范的关系	6

4	标准制定的基本原则和技术路线	6

4.1 基本原则	6

4.2 技术路线	7

5	主要技术内容	8

5.1 适用范围	8

5.2 结构框架	9

5.3 规范性引用文件	9

5.4 术语和定义	9

5.5 一般要求	9

5.6 表册	9

5.7 矢量数据	9

5.8 图件	10

5.9 成果表达	10

6	实证研究	10

7	审查意见及修改说明	11

7.1技术内审	11

7.2征求意见稿审查	11

8	采标情况	12

9	知识产权说明	13

10	重大分歧意见的处理经过和依据	13

11	标准性质的建议说明	13

12	其他应予以说明的事项	13

项目背景

1.1 任务来源

2002 年 3 月 28 日陕西省第九届人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过《陕西省城市饮用水水源保护区环境保护条例》，为水源地保护区范围划定提供指导。2007 年《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T 338 - 2007）发布实施，成为水源地保护区的划定参考依据。2018 年 7 月，生态环境部发布《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ 338 - 2018 代替 HJ/T 338 - 2007），进一步加强集中式饮用水水源地环境保护与治理，保障饮用水安全。这些法律规范推动了我省水源保护区保护工作。截至 2025 年3月，我省县级及以上饮用水水源保护区有185个，乡镇（农村）集中式饮用水水源保护区在陆续划定。饮用水水源保护区数据和图件成为多项保护与管理工作的重要依据。但我省饮用水水源保护区在管理和保护方面存在诸多数据问题，如矢量化、规范化建设程度低，数据图件与批复范围不匹配，缺乏规范台账数据库等。

为适应我省饮用水水源环境保护形势，满足现代环境治理和生态环境信息化建设新要求，本规范拟补充饮用水水源保护区划分表册填写、矢量数据处理建库、图件制作的技术要求，规范建档建册要求，推进规范化建设，服务精准管理，保障饮用水水源安全，强化环境保护，助力实现生态环境数据 “一本台账、一张网络、一个窗口”。

1.2 目的意义

在当前国家生态文明建设和构建现代环境治理体系的大背景下，制定我省饮用水水源保护区相关地方标准具有极为重要的目的与意义。该地方标准的目的在于，适应我省饮用水水源环境保护面临的复杂形势，满足现代环境治理水平提升和生态环境信息化建设的新要求。通过补充饮用水水源保护区划分表册填写的基本信息，矢量数据生成的技术要求，细化图件制作的要求，规范建档建册要求，全力推进我省饮用水水源保护区规范化建设。以可视化、空间化手段助力精准管理，切实保障居民饮用水水源安全，强化饮用水水源环境保护，推动实现生态环境数据 “一本台账、一张网络、一个窗口”。

1.3 工作过程

1.3.1 开展需求调研，总结现存问题

对陕西省饮用水水源保护区的成果管理现状进行总结，对目前存在问题进行分析，结合数据管理的实际需求进行深入调研，收集计划立项建议，明确制定该技术规范的必要性和紧迫性。

1.3.2 对比同类标准，分析差异

分析国内外已有同类标准，对比内容、总结差异。截止2025年，已收集同类标准和技术文件如下：

（1）生态环境部《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T 338-2018）；

（2）生态环境部《集中式饮用水水源编码规范》（HJ/T 747-2015）；

（3）生态环境部《集中式地表水饮用水水源地风险源遥感调查技术规范》（HJ/T 1236-2022）；

1.3.3 申请立项

基于调研结果，向陕西省生态环境厅主管部门提出项目立项需求，阐述制定该技术规范的目的、意义、主要内容及预期成果。

根据陕西省市场监督管理局《关于做好2023年省级地方标准立项评审工作的通知》（陕市监发〔2023〕201号），我单位积极响应，由生态环境厅归口管理，陕西省环境调查评估中心落实实施并汇总相关材料，向陕西省农业农村标准化技术委员会申报省级地方标准。2023年3月申请立项及2023年4月开展立项答辩时，提交本规范名称为《陕西省饮用水水源保护区数据生成与图件制作技术规范（试行）》。

2023年5月，陕西省市场监督管理局印发了《关于下达2023年度陕西省地方标准制修订项目计划的通知》（陕市监函〔2023〕410号），根据附件中的“2023年陕西省地方标准制修订计划项目汇总表”，本项目通过了立项评审，名称完善为《陕西省饮用水水源保护区划分及数据处理技术规范（试行）》。

1.3.4 成立编制组

项目获批后，陕西省环境调查评估中心作为主编单位，组织了西安建筑科技大学、中煤航测遥感集团有限公司、西安理工大学、中遥环境（西安）股份有限公司、中圣环境科技发展有限公司5家单位共同参与编制。陕西省环境调查评估中心负责全面统筹项目进度，协调各协作单位工作，审核各阶段成果，确保数据规范编制符合整体目标与质量要求，对最终标准的发布及后续维护负责。西安建筑科技大学负责研究确定饮用水水源保护区标准编制基本思路。中煤航测遥感集团有限公司负责依据相关规则完成饮用水水源保护区标准初稿编制及意见征求。西安理工大学负责对比分析国内外同类饮用水水源保护区标准差异。中遥环境（西安）股份有限公司负责开展陕西省饮用水水源保护区数据管理需求调研并总结问题。中圣环境科技发展有限公司负责饮用水水源保护区技术流程中的材料、成果制作、质检及整理工作。各协作单位密切配合，定期沟通交流，共同推进陕西省饮用水水源保护区数据规范编制工作。

1.3.5 研究确定标准基本思路

编制组深入分析国内外相关标准、技术规范、法律法规以及陕西省饮用水水源保护区的实际情况等资料，为标准的编制提供充分的依据。

在充分分析资料的基础上，明确标准的编制思路，包括技术路线、主要内容、方法等，确保标准的科学性和系统性。

1.3.6 完成标准初稿编制和征求意见稿审查

按照《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）的规定，并结合调研结果，编制组完成本规范（初稿）编写，于 2024 年9月4日通过了专家技术内审。编制组根据各专家意见，修改完善后形成了本规范（征求意见稿）。2025年3月6日，由陕西省生态环境保护标准化技术委员会组织了审查会进行内容完整性、科学性、适用性、与相关标准的协调性、标准的格式和体例等方面进行技术审查，并提出了修改完善意见。

目前，修改完善后的规范（征求意见稿）中规定了饮用水水源保护区划分数据的规范，规定了表册、矢量数据、图件成果的内容和技术要求，以及成果表达规范等内容，补充了底图精度、参照物识别等一般要求，确保本规范的实用性和可操作性。

标准制订的必要性分析

2.1 规范性管理的需要

在国家生态文明建设和构建现代环境治理体系建设形势下，饮用水水源保护区数据的标准化、精细化、信息化是必然要求。水源地保护区位置准确、范围明确、边界清晰，对实现水源地保护的精准决策、保护范围监控、违法行为查处、引导周边及上游高质量发展、保障居民用水安全、支撑我省饮用水水源“一源一档”建设，实现信息资源规范建档与精准管理具有重要意义。

2.2 现代化治理体系的需要

随着大数据时代的到来，我国构建现代化治理体系和信息化建设进程加快，饮用水水源保护区数据和图件已经成为保护黄河流域和秦岭区域生态环境、论证或审批水源保护区划分方案、研判水源保护区周边土地开发建设活动对用水安全影响等多项保护与管理工作的重要依据。在生态文明思想的贯彻落实中，我省饮用水水源保护区管理制度尚不完善，水源保护区矢量化程度低，水源保护区矢量数据、图件与批复描述范围不匹配，缺乏规范台账数据库等问题日益突显。因此，为了更好地解决这些问题，明确统一的、规范的、全面的饮用水水源保护区划分与数据处理技术要求，开展饮用水水源保护区建档建册工作至关重要。

2.3 数据融合共享的需要

从省级管理角度来看，本规范的制定能够有效提高饮用水水源保护区数据质量，实现该类业务数据的跨部门融合共享。首先，数据的标准化确保了全省范围内数据格式的统一性，为跨区域、跨部门的数据融合奠定了坚实基础，促进了信息共享的无缝对接，有效避免了信息孤岛现象。其次，通过明确的数据采集、处理及制图标准，能够显著提升数据的准确性和可靠性，为加强保护管理饮用水水源保护区，制定科学决策与监管制度提供坚实数据支撑。通过标准化流程的建立，促进了技术的规范应用，减少了人为误差，提高了数据精度，保障了饮用水安全评估与风险预警的及时性与有效性。

国内外相关标准情况的研究

3.1 主要国家、地区及国际组织相关标准情况的研究

在饮用水水源保护区的保护管理方面，国外有多种管理模式，主要以环保部门或水利部门为主进行管理。如法国环保部设立了水务管理司与国家有关机构、社会团体等协同行动；德国联邦环保部负责地下水资源利用、水污染控制、水质监测及发布水质指标等各项工作；荷兰以水利部为主体集中管理饮用水水源保护区，负责制定相关的战略指导方针，但在具体的执行层面，饮用水源地的管理更多地依赖于区域级和地方级的机构，如各省水董事会等；英国实施以流域为单元的综合性集中管理，在较大的流域周围设有流域管理委员会、水务局或水务公司，统一进行相关规划和工程建设。

在政策法规方面，美国拥有《清洁水法》和《安全饮用水法》等联邦法案，对水源地保护提出了基本要求，但缺乏专门针对水源地保护的详尽法律，各州政府根据内部流域划分自然资源区，制定不同的饮用水水源地保护计划和管理措施；德国的法律法规相对完善，包括《水法》《湖水水源保护区条例》《水库水水源保护区条例》和《地下水水源保护区条例》等，明确规定了饮用水及其上游地区等水源保护区的保护措施，且境内建有密集的水质监测点，严格实时监控饮用水的质量；日本则建立了包括《河川法》《公害对策基本法》和《水污染防治法》在内的饮用水水源保护法规体系，并设立了水质保护局专门负责饮用水水源地的统一保护与管理。

国际组织在推动全球饮用水水源保护区划分与保护管理方面发挥着重要作用。例如，世界卫生组织（WHO）和国际水资源管理协会（IWRM）等国际组织，通过制定相关标准和指南，为各国提供技术支持和实践案例。WHO作为全球卫生领域的权威机构，制定了饮用水水质准则（Guidelines for Drinking-water Quality），为各国饮用水水源地的水质监测和保护提供了关于饮用水水源水质要求的科学依据；IWRM致力于水资源管理的国际合作与交流，强调综合水资源管理（Integrated Water Resources Management, IWRM）的理念，通过推广先进的水资源管理理念和技术，促进全球水资源的可持续利用和保护。

3.2 国内标准情况的研究

收集并分析研究我国已有的饮用水水源保护区划分和数据处理等相关标准和技术规范，以下是本规范编制前收集到的相关标准基本概况和主要内容：

（1）《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T 338-2018）是生态环境部于2018年3月正式发布的行业标准，规定了地表水饮用水水源保护区、地下水饮用水水源保护区划分的基本方法、定界和饮用水水源保护区图件制作、保护区划分技术文件编制等内容的技术要求。

（2）《集中式饮用水水源编码规范》（HJ/T 747-2015）是生态环境部于2015年7月正式发布的行业标准，规定了集中式饮用水水源的水系码、地址码、类型码与顺序码的编码规则。

（3）《集中式地表水饮用水水源地风险源遥感调查技术规范》（HJ/T 1236-2022）是生态环境部于2021年12月正式发布的标准规范，规定了集中式地表水饮用水水源地风险源开展遥感调查的工作流程、数据准备、遥感解译、现场核查、质量控制和成果提交等相关要求，在数据预处理与遥感解译部分的规范较为详细。

3.3 本规范与国内外相关方法标准规范的关系

结合我国已有的各类饮用水水源保护区的相关标准规范和技术性文件，本规范一方面参考国家、行业已有的标准文件相关技术要求，另一方面，对现有各类标准，尚不能完全满足或不适于我省完成饮用水水源保护区划分及数据处理需求之处，在本规范中进行补充完善，落实和细化相关技术要求，以建立陕西省饮用水水源保护区“一源一档”为目标，明确水源保护区分区数据划分、处理与图件制作要求，进一步推进我省生态环境大数据管理与应用。具体如下：

（1）拟对《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ 338-2018）中“10 饮用水水源保护区图件制作要求”进行补充和细化，主要是补充饮用水水源保护区数据生成的技术要求，细化饮用水水源保护区图件制作的格式要求，规范饮用水水源保护区建档建册。

（2）在饮用水水源代码编制规则的基础上，对饮用水水源保护区文档与地理信息数据进行要求，是对《集中式饮用水水源编码规范》（HJ/T 747-2015）的落实与补充。

（3）《集中式地表水饮用水水源地风险源遥感调查技术规范》（HJ/T 1236-2022）提出了饮用水水源保护区风险源遥感调查的遥感影像精度要求和成果提交要求可为本规范的编制提供参考。本规范对作为饮用水水源保护区底图的数字正射影像图提出了精度要求和命名、提交要求，是对饮用水水源保护区建档建册内容的具体补充，也是遥感调查技术规范的延伸。

标准制定的基本原则和技术路线

4.1 基本原则

本规范的制订参考了相关饮用水水源保护区划分数据的行业标准、规范等文件，规定了标准适用范围、基本要求、建库内容及技术要求等。本规范的编制原则包括以下几点：

（1）科学性原则

本规范的各项内容符合相关法律、法规，以及国家标准和相关行业标准；标准规范的各项内容体现了贯彻落实国家政策；标准规范的各项内容适用于陕西省饮用水水源保护区划分数据管理工作中所涉及到的技术要求。

（2）一致性原则

遵守国家现行行业、地方有关法律、法规和方针政策规定，做好本规范编制与现行相关标准之间的衔接和协调，充分研究和利用现有相关规范、标准和技术指标，并结合国家、行业和地方已颁布实施的有关规程，处理好国家标准、生态环境行业标准与地方标准之间的关系，防止出现矛盾。

（3）实用性原则

按照技术规范编制任务要求，针对陕西省饮用水水源保护区划分数据规范的技术特点，确定规范中的表册、矢量数据、图件成果内容和技术要求，以目的明确、规范合理、实用性强为出发点，有利于促进省内做好饮用水水源保护区信息化和精准化管理工作。

4.2 技术路线

分析当前我省饮用水水源保护区划分数据规范管理工作中发现的主要问题，确定本规范编制的原则和技术路线，研究提出我省饮用水水源保护区划分数据规范的主要技术内容，形成规范文本。

本规范编制的技术路线如下：

饮用水水源保护区划分和范围采集规范

饮用水水源保护区编码及数据库制作规范

水源保护区划分及数据处理主要问题识别

基本原则

其他相关规范（遥感调查、勘界等）

技术路线

主要技术内容

《饮用水水源保护区划分数据规范》文本

范围

规范性引用文件

术语和定义

一般要求

表册

矢量数据

图件

成果表达

成立编制组，制定编制方案和编制大纲

专家咨询

附录

图1  技术路线图

主要技术内容

5.1 适用范围

本文件规定了饮用水水源保护区划分数据的规范，规定了一般要求和表册、矢量数据、图件成果的技术内容及成果表达要求。

本规范适用于饮用水水源保护区划分数据的编制、审查、管理、归档等。

5.2 结构框架

本规范包括8个章节内容和4个附录。

8个章节分别为范围、规范性引用文件、术语和定义、一般要求、表册、矢量数据、图件和成果表达。

4个附录中，附录A为表册填写要求，附录B为图层描述表及专题图层属性表结构，附录C符号样式，附录D为参考样图及版式要求。

5.3 规范性引用文件

规范性引用文件包括饮用水水源保护管理规范文件、技术要求等，共4部规范。

5.4 术语和定义

《规范》涉及了6个术语和定义，分别为椭球面积、缓冲区、拓扑关系、饮用水水源取水口（井）、埋藏条件、取水量保证率。

此外，HJ 338-2018（饮用水水源保护区、饮用水水源一级保护区、饮用水水源二级保护区、饮用水水源准保护区、潜水、承压水）、CH/T 1009-2001（数字正射影像图）、HJ 19-2022（生态敏感区）、《GB/T 23707-2009 地理信息 空间模式》、《GB/T 17798-2007地理空间数据交换格式》界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

5.5 一般要求

本规范的一般要求包括数据要求、底图精度和参照物识别。

5.6 表册

本规范明确了表册成果是对饮用水水源保护区基本情况进行汇总，包括名称、编码、级别、所在行政区划、供水范围、各级保护区批复范围描述和批复面积等内容。表册的填写要求参照附录A。

5.7 矢量数据

本规范明确了矢量数据成果的数学基础、内容和技术要求。

数学基础包括坐标系统、投影方式、高程基准、深度基准和坐标单位5项。

内容包括基础地理突出和专题图层，其中专题图层包括饮用水水源取水口、饮用水水源保护区拐点、饮用水水源保护区边界线、饮用水水源保护区范围面、环境质量监测点、污染源分布、旅游点和码头（如有）等。矢量数据的图层名称、字段命名及规则见附录B。

技术要求包括取水口（井）生成缓冲区、保护区拓扑关系、长度、面积计算方式及精度、面积表达方式和信息一致性5项。

5.8 图件

本规范明确了图件成果的内容、地图符号、图幅规格、图幅配置和技术要求，技术要求包括了饮用水水源保护区范围图、饮用水水源保护区范围调整前后示意图、饮用水水源保护区取水口位置示意图、饮用水水源保护区监测方案示意图、饮用水水源保护区周边污染源分布图和其他图件共6类图件。制图所用颜色、符号等参照附录C。饮用水水源保护区范围图、饮用水水源保护区范围调整前后示意图的参考样图及版式要求参照附录D。

5.9 成果表达

本规范明确了表册、矢量数据和图件成果的成果表达，包括文件格式、命名要求、分类等。

实证研究

选取省内具有代表性的不同区域、不同类型（如河流型、湖库型）的多个饮用水水源保护区，按照规范标准进行划分数据的处理和管理，验证了该标准在实际工作中的可操作性和实用性，能够满足实际管理需求。按照该标准建立的数据库可以被地理信息系统（GIS）软件正确读取和处理，便于查询、统计、分析和存储。按照该标准制作的地图能够清晰准确地反映饮用水水源保护区的实际情况。通过对比生态环境分区管控成果技术规范，分析在数据格式、数据类型等方面的兼容性，确保了兼容性。

审查意见及修改说明

7.1技术内审

2024年9月4日上午，陕西省环境调查评估中心组织来自西安建筑科技大学、陕西省标准化研究院、陕西省自然资源法律事务中心、陕西省国土空间勘测规划院、长安大学、陕西省标准化研究院、自然资源部第一航测遥感院的7位专家，对本规范（初稿）进行了技术内审。根据专家组意见，编制组修改完善了相关内容，详见表1。

表1  技术内审专家意见及修改情况一览表

| 序号 | 意见章条及原标准内容 | 修改意见及依据 | 提出单位 | 意见处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准全文，内容为：陕西省饮用水水源保护区划分及数据处理技术规范（试行） | 修改为“《饮用水水源保护区划分成果数据规范》” | 2024年9月4日专家组意见 | 全部采纳 |
| 2 | 标准附录A，内容为：河流型/湖泊型/水库型/地下水型 | 修改为“河流型/湖泊型/水库型/地下水型/傍河型” |  |  |
| 3 | 标准附录B，内容为：S：河流型/L：湖泊型/R：水库型/G：地下水型 | 修改为“S：河流型/L：湖泊型/R：水库型/G：地下水型/B：傍河型” |  |  |
| 4 | 标准全文结构和细节 | 根据《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020），对全文进一步完善标准结构和细节 |  |  |

7.2征求意见稿审查

2025年3月6日，受陕西省生态环境厅委托，陕西省生态环境保护标准化技术委员会组织来自陕西省水资源与河库调度中心、自然资源部第一航测遥感院、长安大学、陕西省环境监测中心站、陕西省标准化研究院的5位专家，对本规范（征求意见稿）的内容完整性、科学性、适用性、与相关标准的协调性、标准的格式和体例等方面进行技术审查，并提出了修改完善意见。根据专家组意见，编制组修改更新了相关内容，详见表2。

表2  征求意见稿审查及修改情况一览表

| 序号 | 专家组意见 |  | 是否采纳 | 修改说明 | 规范页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体意见 | 建议将名称修改为“饮用水水源保护区划分数据规范” | 是 | 名称修改为“饮用水水源保护区划分数据规范”。 | 标准封皮及编制说明相关文字 |
| 2 |  | 结合本规范名称对内容进行梳理，重点突出矢量数据、图件和表册，补充表册的填写说明 | 是 | 删掉了文本章节；6.1补充了矢量数据的数学基础内容；附录A表A.1补充了入河水系、实际取水量、埋藏条件、含水介质类型、设计降深、水位埋深、取水量保证率、水功能区水质目标的内容填写要求。 | P3、P7、P8 |
| 3 |  | 补充必要的术语定义，如“缓冲区”、“埋藏条件”、“取水量保证率(%)”等 | 是 | 第3章补充了“缓冲区”、“拓扑关系”、“饮用水水源取水口（井）”、“埋藏条件”、“取水量保证率”的术语和定义。 | P1、P2 |
| 4 |  | 完善补充“一般要求”的内容，补充矢量数据精度和制图规范等要求 | 是 | 第4章修改为一般要求，4.1补充了数据要求，4.2补充了数字正射影像图和地形地貌底图的精度要求，4.3补充了参照物识别内容；6.1补充了矢量数据的数学基础内容；7.5补充了范围图需区分水域与陆域，明确了底图的要求。 | P2、P3、P4、P5 |
| 5 |  | 按照GB/T1.1要求，进一步规范标准编制 | 是 | 已按照GB/T1.1要求，进一步规范了标准编制。 | 全文 |

采标情况

（1）数据分类与编码

参考了《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ 338-2018）中的保护区等级划分原则和《集中式饮用水水源编码规范》（HJ/T 747-2015）中的编码形式，并对数据库内容进行了补充细化，例如水源地状态增加了“停用”等。

（2）空间坐标系与精度

坐标系采用与ISO 19111《地理信息 坐标参照系统》兼容的CGCS2000国家大地坐标系，确保与国际数据平台的互操作性。

知识产权说明

任何单位使用本规范所产生的知识产权归该单位。

重大分歧意见的处理经过和依据

无。

标准性质的建议说明

本规范为技术性规范，目的是指导陕西省饮用水水源保护区的文本、表册、矢量数据、图件成果的制作和规范性工作。本规范性质为地方标准。

其他应予以说明的事项

无。